## Sheet1
DÖŞEMEDEN GELEN YÜKLERLE KİRİŞTEKİ KESİT DEĞERLERİ HESABI (inş.müh. Gürcan BERBEROĞLU tel:0532 366 02 04 www.betoncelik.com )
Dikkat sadece sarı hücrelere data girilecek.
DÜZGÜN YAYILI YÜK + ÜÇGEN YAYILI YÜK DURUMU
[18 empty] | 17.22 |  | KN/m
[21 empty] | 8.88 |  | KN/m
kiriş enkesiti
[39 empty] | d= | 0.56 |  | m
|  | 27.69 |  | KNm | [22 empty] | 14.41 |  | KNm
[6 empty] | A= | 38.3 |  | KN | [12 empty] | B= | 31.66 |  | KN
[11 empty] | 2 |  | m | [5 empty] | 2 |  | m
[15 empty] | 4 |  | m
[6 empty] | a= | 0.5 |  | m. | mesnet genişliği | [11 empty] | b= | 0.6 |  | m. | mesnet genişliği
Sol mesnet tepkisi
B mesnedine göre moment dengesinden
| A* | 4 |  | + | 14.41 |  | - | 27.69 |  | - | 17.22 |  | * | 4 |  | / | 2 | * | 2 |  | - | 8.88 |  | * | 4 |  | * | 2 |  | = | 0
| A= | 38.3 |  |  | KN
Sağ mesnet tepkisi
düşey kuvvet dengesinden
| B + |  | 38.3 |  | - | 17.22 |  | * | 4 |  | / | 2 | - | 8.88 |  | * | 4 |  | = | 0
| B= | 31.66 |  |  | KN
Max açıklık momenti ve yeri
sağ mesnet tepkisi küçük ise
Vx = 0
| -31.66 |  | + | 8.88 |  | * x + |  | 0.5 |  | * | 17.22 |  | * x² / |  | 2 |  | = | 0
| 4.305 |  | * x² + |  | 8.88 |  | * x + |  | -31.66 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | 1.87 |  | m |  |  |  | x= | -3.9327 |  | m
| x= | 1.87 |  | m |  | (sol mesnetten uzaklık)
| Maç = |  | 31.66 |  | * | 1.87 |  | - | 0.5 |  | * | 8.88 |  | * | 1.87 |  | ²- | 17.22 |  | * | 1.87 |  | / | 2 |  | * | 1.87 |  | / | 2 | * | 1.87 |  | / | 3 | - | 14.41
| Maç = |  | 19.8842 |  | KNm
sol mesnet tepkisi küçük ise
Vx = 0
| -38.3 |  | + | 8.88 |  | * x + |  | 0.5 |  | * | 17.22 |  | * x² / |  | 2 |  | = | 0
| 4.305 |  | * x² + |  | 8.88 |  | * x + |  | -38.3 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | 2.1246 |  | m |  |  |  | x= | -4.1874 |  | m
| x= | 2.1246 |  | m |  | (sağ mesnetten uzaklık)
| Maç = |  | 38.3 |  | * | 2.1246 |  | - | 0.5 |  | * | 8.88 |  | * | 2.1246 |  | ²- | 17.22 |  | * | 2.1246 |  | / | 2 |  | * | 2.1246 |  | / | 2 | * | 2.1246 |  | / | 3 | - | 27.69
| Maç = |  | 19.8783 |  | KNm
| kullanılacak Maç = | [5 empty] | 19.8842 |  |  | KNm
| açıklık momenti yeri | [5 empty] | sağ mesnetten |  |  |  |  | x= | 1.87 |  |  | m. mesafededir.
Sol mesnet yüzü kesme kuvveti
| Vsol = |  | 38.3 |  | - | 8.88 |  | * | 0.25 |  | - | 0.25 |  | * | 17.22 |  | / | 2 |  | * | 0.25 |  | / | 2
| Vsol = |  | 35.8109 |  |  | KN
Sağ mesnet yüzü kesme kuvveti
| Vsağ = |  |  | 31.66 |  | - | 8.88 |  | * | 0.3 |  | - | 0.3 |  | * | 17.22 |  | / | 2 |  | * | 0.3 |  | / | 2
| Vsağ = |  |  | 28.6086 |  |  | KN
Sol menet yüzünden d mesafede kesme kuvveti
| Vsol = |  | 38.3 |  | - | 8.88 |  | * | 0.81 |  | - | 0.81 |  | * | 17.22 |  | / | 2 |  | * | 0.81 |  | / | 2
| Vsol = |  | 28.2827 |  |  | KN
Sağ menet yüzünden d mesafede kesme kuvveti
| Vsağ = |  |  | 31.66 |  | - | 8.88 |  | * | 0.86 |  | - | 0.86 |  | * | 17.22 |  | / | 2 |  | * | 0.86 |  | / | 2
| Vsağ = |  |  | 20.8392 |  |  | KN
Sol mesnet yüzü momenti
| Msol = |  | -38.3 |  | * | 0.25 |  | + | 8.88 |  | * | 0.25 |  | * | 0.125 |  | + | 17.22 |  | * | 0.25 |  | / | 2 |  | * | 0.25 |  | / | 2 | * | 2 | * | 0.25 |  | / | 3 | + | 27.69
| Msol = |  | 18.4373 |  |  | KNm
Sağ mesnet yüzü momenti
| Msağ = |  |  | -31.66 |  | * | 0.3 |  | + | 8.88 |  | * | 0.3 |  | * | 0.15 |  | + | 17.22 |  | * | 0.3 |  | / | 2 |  | * | 0.3 |  | / | 2 | * | 2 | * | 0.3 |  | / | 3 | + | 14.41
| Msağ = |  |  | 5.3891 |  |  | KNm
Sol mesnet yüzü momenti (TS500 'e göre )
| Msol = M - A * a / 3 = | [6 empty] | 27.69 |  | - | 38.3 |  | * | 0.5 |  | / | 3 | = | 21.3067 |  |  | KNm
Sağ mesnet yüzü momenti (TS500 'e göre )
| Msağ = M - B * b / 3 = | [6 empty] | 14.41 |  | - | 31.66 |  | * | 0.6 |  | / | 3 | = | 8.078 |  |  | KNm
DÜZGÜN YAYILI YÜK + TRAPEZ YAYILI YÜK DURUMU
[18 empty] | 17.99 |  | KN/m
[21 empty] | 12.43 |  | KN/m
kiriş enkesiti
[40 empty] | d= | 0.56 |  | m
|  | 50 |  | KNm | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 75 |  | KNm
[6 empty] | A= | 55.3087 |  | KN | [12 empty] | B= | 65.3088 |  | KN
[9 empty] | 1.75 |  | m |  |  |  | 1.5 |  | m |  |  | 1.75 |  | m
[15 empty] | 5 |  | m
[6 empty] | a= | 0.5 |  | m. | mesnet genişliği | [11 empty] | b= | 0.6 |  | m. | mesnet genişliği
Sol mesnet tepkisi
B mesnedine göre moment dengesinden
| A* | 5 |  | + | 75 |  | - | 50 |  | -( | 1.5 |  | + | 5 |  | ) / | 2 | * | 17.99 |  | * | 2.5 |  | - | 12.43 |  | * | 5 |  | * | 2.5 |  | = | 0
| A= | 55.3087 |  |  | KN
Sağ mesnet tepkisi
düşey kuvvet dengesinden
| B + |  | 55.3087 |  | -( | 1.5 |  | + | 5 |  | )/ | 2 | * | 17.99 |  | - | 12.43 |  | * | 5 |  | = | 0
| B= | 65.3088 |  |  | KN
Max açıklık momenti ve yeri
sol mesnet tepkisi küçük ise max moment A mesnedi ile 2 kesiti arasındadır.V1 kuvveti A mesnet tepkisiyle aynı işaretli ise max mom 1 ile 2 arasındadır.
| V1= |  | 55.3087 |  | - | 12.43 |  | * | 1.75 |  | - | 17.99 |  | * | 1.75 |  | / | 2 | = | 17.815 |  | KN
max moment 1 noktası ile 2 noktası arasında ise Vx = 0
| 55.3087 |  | - | 12.43 |  | * x - |  | 1.75 |  | * | 17.99 |  | / | 2 | - ( x - |  | 1.75 |  | )* | 17.99 |  | = | 0
| -30.42 |  | * x + |  | 71.05 |  | = | 0
| x= | 2.3356 |  | m
| Maç = |  | 55.3087 |  | * | 2.3356 |  | - | 0.5 |  | * | 12.43 |  | * | 2.3356 |  | ²- | 1.75 |  | * | 17.99 |  | / | 2 | * | 1.169 |  | - | 17.99 |  | * | 0.58563 |  | ² / | 2 | - | 50 |  | = | 23.791 |  | KNm
max moment A noktası ile 1 noktası arasında ise Vx = 0
| 55.3087 |  | - | 12.43 |  | * x - |  | 17.99 |  | * x / |  | 1.75 |  | * x / |  | 2 | = | 0
| -5.14 |  | * x² + |  | -12.43 |  | * x + |  | 55.3087 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | -4.7052 |  | m |  |  |  | x= | 2.2869 |  | m
| x= | 2.2869 |  | m
| Maç = |  | 55.3087 |  | * | 2.2869 |  | - | 0.5 |  | * | 12.43 |  | * | 2.2869 |  | ²- | 2.2869 |  | * | 17.99 |  | / | 1.75 |  | * | 2.2869 |  | / | 2 | * | 2.2869 |  | / | 3 | - | 50 |  | = | 23.4897 |  | KNm
sağ mesnet tepkisi küçük ise max moment B mesnedi ile 2 kesiti arasındadır.V3 kuvveti B mesnet tepkisiyle aynı işaretli ise max mom 3 ile 2 arasındadır.
| V3= |  | 65.3088 |  | - | 12.43 |  | * | 1.75 |  | - | 17.99 |  | * | 1.75 |  | / | 2 | = | 27.815 |  | KN
max moment 3 noktası ile 2 noktası arasında ise Vx = 0
| 65.3088 |  | - | 12.43 |  | * x - |  | 1.75 |  | * | 17.99 |  | / | 2 | - ( x - |  | 1.75 |  | )* | 17.99 |  | = | 0
| -30.42 |  | * x + |  | 81.05 |  | = | 0
| x= | 2.6644 |  | m
| Maç = |  | 65.3088 |  | * | 2.6644 |  | - | 0.5 |  | * | 12.43 |  | * | 2.6644 |  | ²- | 1.75 |  | * | 17.99 |  | / | 2 | * | 1.4977 |  | - | 17.99 |  | * | 0.91437 |  | ² / | 2 | - | 75 |  | = | 23.791 |  | KNm
max moment B noktası ile 3 noktası arasında ise Vx = 0
| 65.3088 |  | - | 12.43 |  | * x - |  | 17.99 |  | * x / |  | 1.75 |  | * x / |  | 2 | = | 0
| -5.14 |  | * x² + |  | -12.43 |  | * x + |  | 65.3088 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | -4.9732 |  | m |  |  |  | x= | 2.5549 |  | m
| x= | 2.5549 |  | m
| Maç = |  | 65.3088 |  | * | 2.5549 |  | - | 0.5 |  | * | 12.43 |  | * | 2.5549 |  | ²- | 2.5549 |  | * | 17.99 |  | / | 1.75 |  | * | 2.5549 |  | / | 2 | * | 2.5549 |  | / | 3 | - | 75 |  | = | 22.7153 |  | KNm
| kullanılacak Maç = | [5 empty] | 23.791 |  |  | KNm
| açıklık momenti yeri | [5 empty] | sol mesnetten |  |  |  |  | x= | 2.3356 |  |  | m. mesafededir.
Sol mesnet yüzü kesme kuvveti
| Vsol = |  | 55.3087 |  | - | 12.43 |  | * | 0.25 |  | - | 0.25 |  | * | 17.99 |  | / | 1.75 |  | * | 0.25 |  | / | 2
| Vsol = |  | 51.88 |  |  | KN
Sağ mesnet yüzü kesme kuvveti
| Vsağ = |  |  | 65.3088 |  | - | 12.43 |  | * | 0.3 |  | - | 0.3 |  | * | 17.99 |  | / | 1.75 |  | * | 0.3 |  | / | 2
| Vsağ = |  |  | 61.1172 |  |  | KN
Sol menet yüzünden d mesafede kesme kuvveti
| Vsol = |  | 55.3087 |  | - | 12.43 |  | * | 0.81 |  | - | 0.81 |  | * | 17.99 |  | / | 1.75 |  | * | 0.81 |  | / | 2 | = | 41.8681 |  |  | KN
| Vsol = |  | 55.3087 |  | - | 12.43 |  | * | 0.81 |  | - | 1.75 |  | * | 17.99 |  | / | 2 | - | -0.94 |  | * | 17.99 |  | = | 46.4098 |  |  | KN
| kullanılacak Vsol = | [5 empty] | 41.8681 |  |  | KN
Sağ menet yüzünden d mesafede kesme kuvveti
| Vsağ = |  |  | 65.3088 |  | - | 12.43 |  | * | 0.86 |  | - | 0.86 |  | * | 17.99 |  | / | 1.75 |  | * | 0.86 |  | / | 2 | = | 50.8174 |  |  | KN
| Vsağ = |  |  | 65.3088 |  | - | 12.43 |  | * | 0.86 |  | - | 1.75 |  | * | 17.99 |  | / | 2 | - | -0.89 |  | * | 17.99 |  | = | 54.8888 |  |  | KN
| kullanılacak Vsağ = | [5 empty] | 50.8174 |  |  | KN
Sol mesnet yüzü momenti
| Msol = |  | -55.3087 |  | * | 0.25 |  | + | 12.43 |  | * | 0.25 |  | * | 0.125 |  | + | 17.99 |  | * | 0.25 |  | / | 1.75 |  | * | 0.25 |  | / | 2 | * | 2 | * | 0.25 |  | / | 3 | + | 50 |  | = | 36.6148 |  |  | KNm
Sağ mesnet yüzü momenti
| Msağ = |  |  | -65.3088 |  | * | 0.3 |  | + | 12.43 |  | * | 0.3 |  | * | 0.15 |  | + | 17.99 |  | * | 0.3 |  | / | 1.75 |  | * | 0.3 |  | / | 2 | * | 2 | * | 0.3 |  | / | 3 | + | 75 |  | = | 56.0592 |  |  | KNm
Sol mesnet yüzü momenti (TS500 'e göre )
| Msol = M - A * a / 3 = | [6 empty] | 50 |  | - | 55.3087 |  | * | 0.5 |  | / | 3 | = | 40.7819 |  |  | KNm
Sağ mesnet yüzü momenti (TS500 'e göre )
| Msağ = M - B * b / 3 = | [6 empty] | 75 |  | - | 65.3088 |  | * | 0.6 |  | / | 3 | = | 61.9382 |  |  | KNm
DÜZGÜN YAYILI YÜK + ÜÇGEN YAYILI YÜK + TRAPEZ YAYILI YÜK DURUMU
[18 empty] | 11.39 |  | KN/m
[21 empty] | 8.2836 |  | KN/m
[22 empty] | 8.28 |  | KN/m
[23 empty] | 8.88 |  | KN/m
kiriş enkesiti
[40 empty] | d= | 0.56 |  | m
|  | 62.57 |  | KNm | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 48.07 |  | KNm
[6 empty] | A= | 57.2076 |  | KN | [12 empty] | B= | 51.9349 |  | KN
[9 empty] | 2 |  | m |  |  |  | 1.5 |  | m |  |  | 2 |  | m
[15 empty] | 5.5 |  | m
[6 empty] | a= | 0.5 |  | m. | mesnet genişliği | [11 empty] | b= | 0.6 |  | m. | mesnet genişliği
Sol mesnet tepkisi
B mesnedine göre moment dengesinden
| A* | 5.5 |  | + | 48.07 |  | - | 62.57 |  | - | 11.39 |  | * | 5.5 |  | / | 2 | * | 2.75 |  | -( | 1.5 |  | + | 5.5 |  | ) / | 2 | * | 8.28 |  | * | 2.75 |  | - | 8.88 |  | * | 5.5 |  | * | 2.75 |  | = | 0
| A= | 57.2076 |  |  | KN
Sağ mesnet tepkisi
düşey kuvvet dengesinden
| B + |  | 57.2076 |  | - | 11.39 |  | * | 5.5 |  | / | 2 | -( | 1.5 |  | + | 5.5 |  | )/ | 2 | * | 8.28 |  | - | 8.88 |  | * | 5.5 |  | = | 0
| B= | 51.9349 |  |  | KN
Max açıklık momenti ve yeri
sol mesnet tepkisi küçük ise max moment A mesnedi ile 2 kesiti arasındadır.V1 kuvveti A mesnet tepkisiyle aynı işaretli ise max mom 1 ile 2 arasındadır.
| V1= |  | 57.2076 |  | - | 8.88 |  | * | 2 |  | - | 8.28 |  | * | 2 |  | / | 2 | - | 8.2836 |  | * | 2 |  | / | 2 | = | 22.884 |  | KN
max moment 1 noktası ile 2 noktası arasında ise Vx = 0
| 57.2076 |  | - | 8.88 |  | * x - |  | 2 |  | * | 8.28 |  | / | 2 | - ( x - |  | 2 |  | )* | 8.28 |  | - | 11.39 |  | * x / |  | 2.75 |  | * x / |  | 2 | = | 0
| -2.0709 |  | * x² + |  | -17.16 |  | * x + |  | 65.4876 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | -11.1279 |  | m |  |  |  | x= | 2.8417 |  | m
| x= | 2.8417 |  | m |  | (sol mesnetten uzaklık)
| Maç = |  | 57.2076 |  | * | 2.8417 |  | - | 0.5 |  | * | 8.88 |  | * | 2.8417 |  | ²- | 2 |  | * | 8.28 |  | / | 2 | * | 1.5084 |  | - | 8.28 |  | * | 0.84173 |  | ² / | 2 | - | 11.39 |  | * | 2.8417 |  | / | 2.75 |  | * | 2.8417 |  | /
|  | / | 2 | * | 2.8417 |  | / | 3 | - | 62.57 |  | = | 32.8797 |  | KNm
max moment A noktası ile 1 noktası arasında ise Vx = 0
| 57.2076 |  | - | 8.88 |  | * x - |  | 8.28 |  | * x / |  | 2 |  | * x / |  | 2 | - | 11.39 |  | * x / |  | 2.75 |  | * x / |  | 2 | = | 0
| -4.1409 |  | * x² + |  | -8.88 |  | * x + |  | 57.2076 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | -4.9407 |  | m |  |  |  | x= | 2.7962 |  | m
| x= | 2.7962 |  | m |  | (sol mesnetten uzaklık)
| Maç = |  | 57.2076 |  | * | 2.7962 |  | - | 0.5 |  | * | 8.88 |  | * | 2.7962 |  | ²- | 2.7962 |  | * | 8.28 |  | / | 2 |  | * | 2.7962 |  | / | 2 | * | 2.7962 |  | / | 3 | - | 2.7962 |  | * | 11.39 |  | / | 2.75 |  | * | 2.7962 |  | /
|  | / | 2 | * | 2.7962 |  | / | 3 | - | 62.57 |  | = | 32.5015 |  | KNm
sağ mesnet tepkisi küçük ise max moment B mesnedi ile 2 kesiti arasındadır.V3 kuvveti B mesnet tepkisiyle aynı işaretli ise max mom 3 ile 2 arasındadır.
| V3= |  | 51.9349 |  | - | 8.88 |  | * | 2 |  | - | 8.28 |  | * | 2 |  | / | 2 | - | 8.2836 |  | * | 2 |  | / | 2 | = | 17.6112 |  | KN
max moment 3 noktası ile 2 noktası arasında ise Vx = 0
| 51.9349 |  | - | 8.88 |  | * x - |  | 2 |  | * | 8.28 |  | / | 2 | - ( x - |  | 2 |  | )* | 8.28 |  | - | 11.39 |  | * x / |  | 2.75 |  | * x / |  | 2 | = | 0
| -2.0709 |  | * x² + |  | -17.16 |  | * x + |  | 60.2149 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | -10.9432 |  | m |  |  |  | x= | 2.657 |  | m
| x= | 2.657 |  | m |  | (sağ mesnetten uzaklık)
| Maç = |  | 51.9349 |  | * | 2.657 |  | - | 0.5 |  | * | 8.88 |  | * | 2.657 |  | ²- | 2 |  | * | 8.28 |  | / | 2 | * | 1.3237 |  | - | 8.28 |  | * | 0.65703 |  | ² / | 2 | - | 11.39 |  | * | 2.657 |  | / | 2.75 |  | * | 2.657 |  | /
|  | / | 2 | * | 2.657 |  | / | 3 | - | 48.07 |  | = | 32.8808 |  | KNm
max moment B noktası ile 3 noktası arasında ise Vx = 0
| 51.9349 |  | - | 8.88 |  | * x - |  | 8.28 |  | * x / |  | 2 |  | * x / |  | 2 | - | 11.39 |  | * x / |  | 2.75 |  | * x / |  | 2 | = | 0
| -4.1409 |  | * x² + |  | -8.88 |  | * x + |  | 51.9349 |  | = | 0 | [5 empty] | x= | -4.7724 |  | m |  |  |  | x= | 2.628 |  | m
| x= | 2.628 |  | m |  | (sağ mesnetten uzaklık)
| Maç = |  | 51.9349 |  | * | 2.628 |  | - | 0.5 |  | * | 8.88 |  | * | 2.628 |  | ²- | 2.628 |  | * | 8.28 |  | / | 2 |  | * | 2.628 |  | / | 2 | * | 2.628 |  | / | 3 | - | 2.628 |  | * | 11.39 |  | / | 2.75 |  | * | 2.628 |  | /
|  | / | 2 | * | 2.628 |  | / | 3 | - | 48.07 |  | = | 32.6981 |  | KNm
| kullanılacak Maç = | [5 empty] | 32.8808 |  |  | KNm
| açıklık momenti yeri | [5 empty] | sağ mesnetten |  |  |  |  | x= | 2.657 |  |  | m. mesafededir.
Sol mesnet yüzü kesme kuvveti
| Vsol = |  | 57.2076 |  | - | 8.88 |  | * | 0.25 |  | - | 0.25 |  | * | 8.28 |  | / | 2 |  | * | 0.25 |  | / | 2 | - | 0.25 |  | * | 8.2836 |  | / | 2 |  | * | 0.25 |  | / | 2
| Vsol = |  | 54.7288 |  |  | KN
Sağ mesnet yüzü kesme kuvveti
| Vsağ = |  |  | 51.9349 |  | - | 8.88 |  | * | 0.3 |  | - | 0.3 |  | * | 8.28 |  | / | 2 |  | * | 0.3 |  | / | 2 | - | 0.3 |  | * | 8.2836 |  | / | 2 |  | * | 0.3 |  | / | 2
| Vsağ = |  |  | 48.8982 |  |  | KN
Sol menet yüzünden d mesafede kesme kuvveti
| Vsol = |  | 57.2076 |  | - | 8.88 |  | * | 0.81 |  | - | 0.81 |  | * | 8.28 |  | / | 2 |  | * | 0.81 |  | / | 2 | - | 0.81 |  | * | 8.2836 |  | / | 2 |  | * | 0.81 |  | / | 2 | = | 47.298 |  |  | KN
| Vsol = |  | 57.2076 |  | - | 8.88 |  | * | 0.81 |  | - | 2 |  | * | 8.28 |  | / | 2 | - | 8.28 |  | * | -1.19 |  | - | 0.81 |  | * | 8.2836 |  | / | 2 |  | * | 0.81 |  | / | 2 | = | 50.2293 |  |  | KN
| kullanılacak Vsol = | [5 empty] | 47.298 |  |  | KN
Sağ menet yüzünden d mesafede kesme kuvveti
| Vsağ = |  |  | 51.9349 |  | - | 8.88 |  | * | 0.86 |  | - | 0.86 |  | * | 8.28 |  | / | 2 |  | * | 0.86 |  | / | 2 | - | 0.86 |  | * | 8.2836 |  | / | 2 |  | * | 0.86 |  | / | 2 | = | 41.2355 |  |  | KN
| Vsağ = |  |  | 51.9349 |  | - | 8.88 |  | * | 0.86 |  | - | 2 |  | * | 8.28 |  | / | 2 | - | 8.28 |  | * | -1.14 |  | - | 0.86 |  | * | 8.2836 |  | / | 2 |  | * | 0.86 |  | / | 2 | = | 43.9256 |  |  | KN
| kullanılacak Vsağ = | [5 empty] | 41.2355 |  |  | KN
Sol mesnet yüzü momenti
| Msol = |  | -57.2076 |  | * | 0.25 |  | + | 8.88 |  | * | 0.25 |  | * | 0.125 |  | + | 8.28 |  | * | 0.25 |  | / | 2 |  | * | 0.25 |  | / | 2 | * | 2 | * | 0.25 |  | / | 3 | + | 11.39 |  | * | 0.25 |  | / | 2 |  | * | 0.25 |  | /
|  | / | 2 | * | 2 | * | 0.25 |  | / | 3 | + | 62.57 |  | = | 48.5968 |  |  | KNm
Sağ mesnet yüzü momenti
| Msağ = |  |  | -51.9349 |  | * | 0.3 |  | + | 8.88 |  | * | 0.3 |  | * | 0.15 |  | + | 8.28 |  | * | 0.3 |  | / | 2 |  | * | 0.3 |  | / | 2 | * | 2 | * | 0.3 |  | / | 3 | + | 11.39 |  | * | 0.3 |  | / | 2 |  | * | 0.3 |  | /
|  | / | 2 | * | 2 | * | 0.3 |  | / | 3 | + | 48.07 |  | = | 32.9776 |  |  | KNm
Sol mesnet yüzü momenti (TS500 'e göre )
| Msol = M - A * a / 3 = | [6 empty] | 62.57 |  | - | 57.2076 |  | * | 0.5 |  | / | 3 | = | 53.0354 |  |  | KNm
Sağ mesnet yüzü momenti (TS500 'e göre )
| Msağ = M - B * b / 3 = | [6 empty] | 48.07 |  | - | 51.9349 |  | * | 0.6 |  | / | 3 | = | 37.683 |  |  | KNm