## Sheet1
KİRİŞ VE KOLON İÇİN BOYUNA DONATI ARALIĞI VE BETON ÖRTÜ KALINLIĞI (inş.müh. Gürcan BERBEROĞLU tel: 0532 366 02 04 www.betoncelik.com )
KİRİŞTE DONATI ARALIĞI VE BETON ÖRTÜ KALINLIĞI
TS500 Şubat 2000 sayfa 44 , çizelge 9.3
En Dış Donatının Dış Yüzünden Ölçülen Gerekli Beton Örtüsü
(en dış donatının dış yüzünden ölçülür).
[9 empty] | Zeminle doğrudan ilişkide olan elemanlarda |  | Cc >= 50 mm
[9 empty] | Hava koşullarına açık kolon ve kirişlerde |  | Cc >= 25 mm
[9 empty] | Yapı içinde, dış etkilere açık olmayan kolon ve kirişlerde |  | Cc >= 20 mm
[9 empty] | Perde duvar ve döşemelerde |  | Cc >= 15 mm
[9 empty] | Kabuk ve katlanmış plaklarda |  | Cc >= 15 mm
[6 empty] | Cc' |  | Cc >=25 mm (dıştaki kirişler için net beton örtü kalınlığı)
Cc >=20 mm (içteki kirişler için net beton örtü kalınlığı)
TS500 Şubat 2000 sayfa 44 , madde 9.5.2
Cc' >= 25 mm (net donatı aralığı)
|  |  | Cc | Cc' |  |  |  | Cc' >= Ø mm (net donatı aralığı)
Cc ve Cc' >= agrega max tane çapının 4/3
KOLONDA DONATI ARALIĞI, ÇİROZ ARALIĞI VE BETON ÖRTÜ KALINLIĞI
ai
Cc >=25 mm (dıştaki kolonlar için net beton örtü kalınlığı)
Cc >=20 mm (içteki kolonlar için net beton örtü kalınlığı)
Cc ve Cc' >= agrega max tane çapının 4/3
[7 empty] | ai |  | TS500 Şubat 2000 sayfa 44 , madde 9.5.2
Cc' >= 40 mm (net donatı aralığı)
Cc' >= 1,5*Ø mm (net donatı aralığı)
deprem yönetmeliği madde 3.3.4.1
Etriye kollarının ve / veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, ai , etriye çapının 25 katından ve 300mm den fazla olamaz.
[5 empty] | Cc' |  |  |  | ai <= 25 Ø (Ø etriye veya çiroz çapı)
|  | Cc | [6 empty] | ai<= 300 mm